# 14. Quy trình cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (QT.14 - 6.2025)

| 1 | Mục đích: Quy trình này quy định các bước thực hiện việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Phạm vi, đối tượng: Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; công chức Sở Khoa học và Công nghệ. |  |  |  |  |  |
| 3 | Nội dung quy trình |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Cơ sở pháp lý |  |  |  |  |  |
|  | - Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008; - Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; - Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; - Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25/02/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; - Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành; - Quyết định số 753/QĐ-BKHCN ngày 29/4/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; - Quyết định số 776/QĐ-TTPVHCC ngày 26/5/2025 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Thành phần hồ sơ |  |  |  | Bản chính | Bản sao |
| - | Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ theo Mẫu số 01 Phụ lục IV Nghị định 142/2020/NĐ-CP. |  |  |  | x |  |
| - | Một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập tổ chức/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc các loại giấy tờ khác có giá trị tương đương. Trường hợp giấy tờ bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ban hành hoặc cấp loại giấy tờ đó |  |  |  |  | x |
| - | Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn theo Mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định 142/2020/NĐ-CP |  |  |  | x |  |
| - | Chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp người phụ trách an toàn chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 35 Nghị định 142/2020/NĐ-CP cùng hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ |  |  |  |  | x |
| - | Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ của nhân viên bức xạ |  |  |  |  | x |
| - | Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế theo Mẫu số 07 Phụ lục III Nghị định 142/2020/NĐ-CP |  |  |  | x |  |
| - | Tài liệu của nhà sản xuất có thông tin về thiết bị X-quang chẩn đoán y tế như trong phiếu khai báo. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin này, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải nộp kết quả xác định thông số kỹ thuật của thiết bị |  |  |  |  | x |
| - | Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán y tế |  |  |  |  | x |
| - | Báo cáo đánh giá an toàn chứng minh đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 142/2020/NĐ-CP. Báo cáo đánh giá an toàn thực hiện theo Mẫu số 05 Phụ lục V Nghị định 142/2020/NĐ-CP |  |  |  | x |  |
| - | Biên bản kiểm xạ |  |  |  |  | x |
| - | Kế hoạch ứng phó sự cố thực hiện theo quy định tại Phụ lục II Nghị định 142/2020/NĐ-CP |  |  |  | x |  |
| 3.3 | Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính |  |  |  |  |  |
|  | Điều kiện về nhân lực: - Nhân viên bức xạ phải được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về sử dụng thiết bị bức xạ có Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ và có Chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Điều 28 của Luật Năng lượng nguyên tử; - Có người phụ trách an toàn, trừ trường hợp cơ sở chỉ sử dụng thiết bị X-quang chụp răng sử dụng phim đặt sau huyệt ổ răng. Người phụ trách an toàn phải có Chứng chỉ nhân viên bức xạ và được bổ nhiệm bằng văn bản trong đó quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn theo khoản 2 Điều 27 của Luật Năng lượng nguyên tử. Điều kiện về bảo đảm an toàn, an ninh: - Bảo đảm mức liều chiếu xạ trong điều kiện làm việc bình thường như sau: - Đối với nhân viên bức xạ: Liều hiệu dụng không vượt quá 20 mSv/năm (lấy trung bình trong 5 năm kế tiếp nhau) và không vượt quá 50 mSv trong một năm bất kỳ trong giai đoạn này; Liều tương đương đối với thủy tinh thể của mặt không vượt quá 20 mSv/năm (lấy trung bình trong 5 năm kế tiếp nhau) và không vượt quá 50 mSv trong một năm bất kỳ trong giai đoạn này; Liều tương đương đối với da không vượt quá 500 mSv/năm theo loại hình công việc bức xạ cụ thể. - Đối với công chúng: Liều hiệu dụng không vượt quá 1 mSv/năm (lấy trung bình trong 5 năm kế tiếp nhau) và không vượt quá 5 mSv trong một năm bất kỳ trong giai đoạn này; Liều tương đương đối với thủy tinh thể của mất không vượt quá 15 mSv/năm; Liều tương đương đối với da không vượt quá 50 mSv/năm đối với công chúng theo tình huống chiếu xạ cụ thể. - Thiết lập khu vực kiểm soát và khu vực giám sát như sau: - Khu vực kiểm soát: Nơi có mức liều chiếu xạ tiềm năng lớn hơn hoặc bằng 6 mSv/năm. - Khu vực giám sát: Nơi có mức liều chiếu xạ tiềm năng lớn hơn 1 mSv/năm và nhỏ hơn 6 mSv/năm. - Có dấu hiệu cảnh báo bức xạ theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7468:2005 (ISO 361:1975) An toàn bức xạ - Dấu hiệu cơ bản về bức xạ ion hóa và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8663:2011 (ISO 21482:2007) An toàn bức xạ - Cảnh báo bức xạ ion hóa - Dấu hiệu bổ sung; - Có nội quy an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ, bao gồm các quy định về: Tuân thủ quy trình làm việc và chỉ dẫn an toàn; sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân, thiết bị ghi dò bức xạ và liều kế cá nhân; trách nhiệm thông báo khi có hiện tượng bất thường có thể gây mất an toàn bức xạ; - Trang bị liều kế cá nhân và đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ ít nhất 03 tháng một lần; - Có nội quy an toàn bức xạ trong đó ghi rõ các yêu cầu bảo vệ an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ, các nhân viên y tế khác, người bệnh, người chăm sóc, hỗ trợ người bệnh và công chúng; Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị bức xạ còn hiệu lực; - Có kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở theo quy định tại Phụ II của Nghị định 142/2020/NĐ-CP. |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Số lượng hồ sơ |  |  |  |  |  |
|  | 01 bộ |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Thời gian xử lý |  |  |  |  |  |
|  | - Thời hạn kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo mức phí đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. - Thời hạn giải quyết: 24 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí. |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Nơi tiếp nhận và trả kết quả |  |  |  |  |  |
|  | - Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội: Chi nhánh số 1- Địa chỉ: Khu Liên cơ số 258 Võ Chí Công, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. - Đăng ký trực tuyến tại Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: dichvucong.gov.vn) - Nộp thông qua dịch vụ bưu chính. |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Phí, lệ phí |  |  |  |  |  |
|  | Theo quy định tại Thông tư số 287/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính: - Phí thẩm định cấp giấy phép: - Sử dụng thiết bị X-quang chụp răng: 2.000.000 đồng/01 thiết bị. - Sử dụng thiết bị X-quang chụp vú: 2.000.000 đồng/01 thiết bị. - Sử dụng thiết bị X-quang di động: 2.000.000 đồng/01 thiết bị. - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường: 3.000.000 đồng/01 thiết bị. - Sử dụng thiết bị đo mật độ xương: 3.000.000 đồng/01 thiết bị. - Sử dụng thiết bị X-quang tăng sống truyền hình: 5.000.000 đồng/01 thiết bị. - Sử dụng thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner): 8.000.000 đồng/01 thiết bị. - Sử dụng hệ thiết bị PET/CT: 16.000.000 đồng/1 thiết bị. - Lệ phí cấp giấy phép: Không. |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Quy trình xử lý công việc |  |  |  |  |  |
| TT | Trình tự | Trách nhiệm | Thời gian | Biểu mẫu/ Kết quả |  |  |
|  | Nộp hồ sơ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội (Trung tâm PVHCC) | Tổ chức, cá nhân | Giờ làm việc | - Hồ sơ theo mục 3.2 |  |  |
| B1 | Tiếp nhận hồ sơ Trung tâm PVHCC tiếp nhận hồ sơ: - Trường hợp đúng quy định: Tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả; chuyển hồ sơ cho Sở Khoa học và Công nghệ qua phòng Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng và An toàn bức xạ (phòng TĐC&ATBX). - Trường hợp chưa đúng quy định: Hướng dẫn cho cơ sở bổ sung, hoàn thiện. | Trung tâm PVHCC | 0,25 ngày làm việc | - Hồ sơ theo mục 3.2 - Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 01) - Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 02) - Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03) |  |  |
| B2 | Phân công xử lý hồ sơ: Lãnh đạo phòng TĐC&ATBX nhận hồ sơ và phân công chuyên viên của phòng xử lý hồ sơ. | Lãnh đạo phòng | 0,5 ngày làm việc | - Hồ sơ theo mục 3.2 - Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03) |  |  |
| B3 | Thụ lý hồ sơ: 1. Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hoặc hồ sơ đầy đủ nhưng không hợp lệ: Chuyên viên xử lý hồ sơ tham mưu văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết (nêu rõ lý do), trình lãnh đạo phòng xem xét, xử lý. - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Chuyên viên xử lý hồ sơ phối hợp Văn phòng Sở tham mưu văn bản thông báo thu phí, lệ phí thẩm định thiết bị bức xạ trong y tế gửi tổ chức, cá nhân. | Chuyên viên xử lý/VP Sở phối hợp | 02 ngày làm việc | - Hồ sơ theo mục 3.2 - Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03) - Thông báo về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) (Mẫu số 04) - Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết (nếu có) (Mẫu số 05) - Thông báo thu phí, lệ phí thẩm định thiết bị bức xạ trong y tế. |  |  |
|  | 2. Thẩm định hồ sơ, đề xuất kết quả giải quyết: - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đã nộp đầy đủ phí, lệ phí (nếu có) theo quy định: Chuyên viên xử lý lập và ký Biên bản thẩm định; tham mưu soạn thảo Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, trình lãnh đạo phòng xem xét, xử lý. - Trong trường hợp cần thiết, chuyên viên xử lý hồ sơ đề xuất tiến hành kiểm tra tại cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ. | Chuyên viên xử lý | 20 ngày | - Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Mẫu số 02.PL VI, Nghị định 142/2020/ NĐ-CP). |  |  |
| B4 | Kiểm tra hồ sơ, trình ký Lãnh đạo phòng TĐC&ATBX kiểm tra hồ sơ, trình lãnh đạo Sở xem xét: - Nếu đồng ý kết quả thụ lý hồ sơ tại B3: - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ hoặc hồ sơ đầy đủ nhưng không hợp lệ: Ký nháy văn bản thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, trình lãnh đạo phòng xem xét, xử lý (01 ngày làm việc). - Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đã nộp đầy đủ phí, lệ phí (nếu có) theo quy định: Ký Biên bản thẩm định; ký nháy Giấy phép tiến hành công việc bức xạ. - Nếu không đồng ý: Trả lại chuyên viên xử lý. | Lãnh đạo phòng | 01 ngày làm việc | - Hồ sơ theo mục 3.2 - Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03) - Thông báo về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có) (Mẫu số 04) - Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết (nếu có) (Mẫu số 05) - Thông báo thu phí, lệ phí thẩm định thiết bị bức xạ trong y tế - Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Mẫu số 02.PL VI, Nghị định 142/2020/ NĐ-CP). |  |  |
|  |  |  | 02 ngày làm việc |  |  |  |
| B5 | Phê duyệt: - Nếu đồng ý kết quả tại B4: + Ký Thông báo về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết (nếu có) (01 ngày làm việc) + Ký Giấy phép tiến hành công việc bức xạ. - Nếu không đồng ý: Trả lại lãnh đạo phòng TĐC&ATBX xử lý. | Lãnh đạo Sở | 01 ngày làm việc | - Thông báo về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ hoặc Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết (nếu có) - Giấy phép tiến hành công việc bức xạ |  |  |
| B6 | Ban hành văn bản: Chuyên viên xử lý hồ sơ nhận hồ sơ từ Lãnh đạo Sở; lấy số, đóng dấu và chuyển văn bản cho Trung tâm PVHCC. | Chuyên viên xử lý/ Văn thư Sở | 0,25 ngày làm việc | Kết quả TTHC như B5 |  |  |
| B7 | Trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính | Trung tâm PVHCC | Theo Giấy hẹn | Kết quả TTHC như B5 |  |  |
| B8 | Trường hợp đến hẹn mà hồ sơ chưa giải quyết xong phải có Thư xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả và Thông báo về việc gia hạn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. | Sở KH&CN/ Trung tâm PVHCC | Giờ hành chính | - Thông báo về việc gia hạn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (Mẫu 06) - Thư xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (Mẫu 07) |  |  |
| B9 | Lưu hồ sơ, thống kê và theo dõi: Chuyên viên xử lý hồ sơ có trách nhiệm thống kê kết quả thực hiện | Chuyên viên xử lý | Giờ hành chính | - Lưu hồ sơ, thống kê theo quy định |  |  |
|  | Lưu ý: Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ phải được thực hiện tại từng bước công việc của Mục 3.8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Biểu mẫu |  |  |  |  |  |
|  | - Đơn đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Mẫu số 01 Phụ lục IV Nghị định 142/2020/NĐ-CP); - Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn (Mẫu số 01 Phụ lục III Nghị định số 142/2020/NĐ-CP); - Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế (Mẫu số 07 Phụ lục III Nghị định số 142/2020/NĐ-CP); - Báo cáo đánh giá an toàn (Mẫu số 05 Phụ lục V Nghị định số 142/2020/NĐ-CP); - Kế hoạch ứng phó sự cố (Mẫu Phụ lục II của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP); - Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Mẫu số 02 Phụ lục VI Nghị định 142/2020/NĐ-CP); - Biểu mẫu theo dõi, giải quyết thủ tục hành chính ban hành kèm theo Công văn số 376/TTPVHCC ngày 27/3/2025 của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội (Mẫu số 01-07): - Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 01); - Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mẫu số 02); - Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 03); - Thông báo về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mẫu số 04); - Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết (Mẫu số 05); - Thông báo về việc gia hạn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (Mẫu số 06); - Thư xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (Mẫu số 07). |  |  |  |  |  |

## Mẫu số 01.PL III

NĐ 142/2020/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––– PHIẾU KHAI BÁO NHÂN VIÊN BỨC XẠ I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO 1. Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………………………..…… 2. Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………..………. 3. Số điện thoại: ……………………………. 4. Số Fax: ……………………...…… 5. E-mail: …………………………………………………………………………… II. NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN 1. Họ và tên:…………………………………………………………..………..…… 2. Ngày tháng năm sinh: ………………………3. Giới tính: ……………………… 4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………..Ngày cấp: ……….. Cơ quan cấp:…...… 5. Chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………… 6. Phòng/khoa/phân xưởng đang làm việc: ………………………………………… Số điện thoại: …………………………………………………………..…………… 7. Số quyết định bổ nhiệm phụ trách an toàn: …………… Ký ngày:……………… 8. Giấy chứng nhận đào tạo về an toàn bức xạ: - Số giấy chứng nhận:………………………………………………………..……… - Ngày cấp: …………………………………………………………………..……… - Tổ chức cấp: ………………………………………………………………………. 9. Chứng chỉ nhân viên bức xạ1: - Số Chứng chỉ: ………………………………………………………….…..……… - Ngày cấp: ………………………………………………………………….….…… - Cơ quan cấp: ………………………………………………………………………. III. NHÂN VIÊN BỨC XẠ KHÁC Tổng số: …………. nhân viên TT; Họ và tên; Năm sinh; Giới tính; Chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ; Chứng chỉ nhân viên bức xạ; Chuyên ngành đào tạo; Công việc đảm nhiệm. 1; Số chứng nhận: Ngày cấp: Tổ chức cấp:; Số chứng chỉ: Ngày cấp: Cơ quan cấp:. 2; Số chứng nhận: Ngày cấp: Tổ chức cấp:; Số chứng chỉ: Ngày cấp: Cơ quan cấp:. …. NGƯỜI LẬP PHIẾU (Ký, ghi rõ họ tên); …., ngày….tháng….năm…… NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN KHAI BÁO (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu).

## Mẫu số 07.PL III

NĐ142/2020/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––– PHIẾU KHAI BÁO THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO 1. Tên tổ chức, cá nhân: …………………………………………………….……… 2. Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………..……… 3. Số điện thoại: ………………………….. 4. Số Fax: ……………………….…… 5. E-mail: …………………………………………………………………………… II. ĐẶC TÍNH CỦA THIẾT BỊ 1. Tên thiết bị: ………………………………………………………………………. 2. Mã hiệu (Model): ………………………………………………………………… 3. Hãng, nơi sản xuất: ………………………………………………………………. 4. Năm sản xuất: ……………………………………………………………………. 5. Điện áp cực đại (kV): ……………………………………………………….…… 6. Dòng cực đại (mA): ……………………………………………………………… 7. Mục đích sử dụng: □ Soi, chụp chẩn đoán tổng hợp □ Chụp vú □ Đo mật độ xương □ Chụp thú y; □ Soi, chụp chẩn đoán có tăng sáng truyền hình □ Chụp răng □ Chụp cắt lớp vi tính □ Mục đích khác (ghi rõ):. 8. Cố định hay di động: □ Cố định; □ Di động. 9. Nơi đặt thiết bị cố định: III. ĐẦU BÓNG PHÁT TIA X 1. Mã hiệu (Model): ………………………………………………………………… 2. Số xê-ri (Serial Number): ……………………………………………………..….. 3. Hãng, nơi sản xuất: ………………………………………………………………. 4. Năm sản xuất: ……………………………………………………………………. IV. BÀN ĐIỀU KHIỂN 1. Mã hiệu (Model): ………………………………………………………………… 2. Số xê-ri (Serial Number): ………………………………………………………... 3. Hãng, nơi sản xuất: ………………………………………………………………. 4. Năm sản xuất: ……………………………………………………………………. V. BỘ PHẬN TĂNG SÁNG (đối với thiết bị tăng sáng truyền hình) 1. Mã hiệu (Model): ………………………………………………………………… 2. Số xê-ri (Serial Number): ………………………………………………………… 3. Hãng, nơi sản xuất: ………………………………………………………………. 4. Năm sản xuất: ……………………………………………………………………. NGƯỜI LẬP PHIẾU (Ký, ghi rõ họ tên); …., ngày….tháng….năm…… NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN KHAI BÁO (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu). # –––––––––––––– # 1 Ghi rõ thiết bị bức xạ; thiết bị bức xạ gắn nguồn phóng xạ; nguồn phóng xạ; chất thải phóng xạ; vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân hoặc thiết bị hạt nhân. Xác nhận khai báo cho loại nào thì gửi kèm bảng thông tin theo mẫu tương ứng ở các trang sau.

## Mẫu số 05.PL V

NĐ142/2020/NĐ-CP

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP (trang bìa chính) BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ AN TOÀN (Địa danh), tháng … năm …

| TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP (trang bìa phụ) BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ AN TOÀN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ (Người đứng đầu tổ chức ký, ghi họ tên, đóng dấu) (Địa danh), tháng … năm … |  |  |
| --- | --- | --- |
| BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ AN TOÀN (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Phần I. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép 1. Thông tin về tổ chức, cá nhân - Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép: ………………………...….… - Địa chỉ trụ sở chính; địa chỉ liên lạc (nếu khác địa chỉ trụ sở chính): ……… - Số điện thoại; Số Fax, E-mail: …………………………………………… - Địa chỉ nơi tiến hành công việc bức xạ: …………………………………… 2. Thông tin về người đứng đầu - Họ tên: ……………………………………………………………...……… - Chức vụ: …………………………………………………………………… - Địa chỉ liên lạc; số điện thoại; số Fax; E-mail: …………………………… 3. Thông tin về người phụ trách an toàn - Họ tên: ………………………………………………………………...…… - Địa chỉ liên lạc; số điện thoại; E-mail: ……………………………………. - Trình độ chuyên môn: ……………………………………………..……… - Chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ (số giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ, nơi cấp và ngày cấp giấy chứng nhận): …………………………………… - Chứng chỉ nhân viên bức xạ (số chứng chỉ, nơi cấp, ngày cấp): …………… Phần II. Tổ chức quản lý 1. Sơ đồ tổ chức và vị trí các phòng ban, đơn vị của cơ sở trực tiếp tiến hành công việc bức xạ. 2. Liệt kê các văn bản pháp luật liên quan được áp dụng làm căn cứ, bao gồm: - Luật Năng lượng nguyên tử; - Nghị định, nghị quyết của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo đảm an toàn bức xạ liên quan; 3. Danh mục hồ sơ cần lưu giữ; biện pháp và phân công trách nhiệm lập, quản lý, lưu giữ và cập nhật hồ sơ liên quan. Phần III. Các biện pháp bảo đảm an toàn bức xạ 1. Mô tả công việc bức xạ - Mục đích công việc bức xạ; - Mặt bằng khu vực tiến hành công việc bức xạ. 2. Mô tả các biện pháp bảo vệ chống chiếu ngoài - Cách thức thiết lập khu vực kiểm soát, khu vực giám sát và biện pháp kiểm soát người ra vào khu vực này (kiểm soát hành chính, biển cảnh báo, tín hiệu cảnh báo); - Quy định về việc ghi nhật ký sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa; - Thuyết minh các biện pháp che chắn bức xạ tại nơi sử dụng thiết bị X-quang, bảo đảm mức liều bức xạ tiềm năng của môi trường làm việc trong thực tế (không tính phông bức xạ tự nhiên) như sau: + Trong phòng điều khiển hoặc nơi đặt tủ điều khiển của thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (trừ đối với thiết bị X-quang di động) không vượt quá 10 µSv/giờ; + Mọi vị trí bên ngoài phòng đặt thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế nơi công chúng đi lại, người bệnh ngồi chờ và các phòng làm việc lân cận không vượt quá 0,5 µSv/giờ; + Trường hợp phòng đặt thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế liền kề khoa sản, khoa nhi hoặc nằm trong khu dân cư, liền kề nhà ở hoặc nơi làm việc phải bảo đảm suất liều bức xạ ở tất cả các điểm đo bên ngoài phòng đặt thiết bị bằng phông bức xạ tự nhiên. - Thuyết minh các trang thiết bị bảo hộ cá nhân và các dụng cụ khi tiến hành công việc bức xạ, bảo đảm: + Thiết bị X-quang can thiệp phải có các tấm che chắn bằng cao su chì lắp tại bàn người bệnh để che chắn các tia bức xạ ảnh hưởng đến nhân viên và hệ che chắn trên thiết bị để bảo vệ mắt và tuyến giáp của nhân viên khi theo dõi người bệnh; + Có tạp dề cao su chì cho nhân viên vận hành thiết bị X-quang chụp răng toàn cảnh, chụp X-quang tổng hợp, thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình, X-quang di động, thiết bị chụp cắt lớp vi tính; + Có tạp dề cao su chì, tấm cao su chì che tuyến giáp, kính chì, găng tay cao su chì cho nhân viên vận hành thiết bị X-quang can thiệp, bác sỹ, nhân viên làm việc trong phòng đặt thiết bị X-quang can thiệp và chụp mạch. Phần IV. Kiểm soát liều chiếu xạ nghề nghiệp và sức khỏe nhân viên bức xạ - Nêu rõ quy định nội bộ về việc sử dụng liều kế cá nhân; tần suất đo, đơn vị cung cấp dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân; cách thức lập và quản lý hồ sơ liều chiếu xạ cá nhân của nhân viên bức xạ; quy định về việc thông báo kết quả đo liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ; - Liệt kê danh sách nhân viên bức xạ được đo liều chiếu xạ cá nhân; - Nêu rõ quy định về kiểm tra sức khỏe khi tuyển dụng và kiểm tra sức khỏe định kỳ cho nhân viên bức xạ; tần suất kiểm tra. Phần V. Bảo đảm an toàn bức xạ đối với bệnh nhân - Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ đối với bệnh nhân Phần VI. Các tài liệu kèm theo - Sơ đồ mặt bằng tổng thể nơi công việc bức xạ được tiến hành; - Bản sao quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn; - Bản sao hợp đồng dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân; - Nội quy an toàn bức xạ; quy trình sử dụng thiết bị X-quang. |

NỘI DUNG KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ CẤP CƠ SỞ (Kèm theo Nghị định số ..../2020/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2020 của Chính phủ) NỘI DUNG KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHÊ DUYỆT Kế hoạch ứng phó sự cố đối với cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và thiết bị phát tia X khác 1. Căn cứ pháp lý. 2. Trách nhiệm báo cáo sự cố khi có người bị chiếu xạ quá liều. 3. Báo cáo kết thúc sự cố: Nơi nhận, thời gian gửi, nội dung của báo cáo (hoạt động khắc phục sự cố đã thực hiện, hậu quả sự cố, đánh giá liều bức xạ, kết luận và kiến nghị). 4. Quy định về trách nhiệm, phương pháp đánh giá liều và theo dõi sức khoẻ của cá nhân bị chiếu xạ quá liều.

Mẫu số 02. PL VI

NĐ 142/2020/NĐ-CP

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ –––––––––––––; CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc –––––––––––––––––––––––––––. Số: /GP-SKHCN; Hà Nội, ngày tháng năm. GIẤY PHÉP Tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế) GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/06/2008; Căn cứ Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25/02/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; Căn cứ Quyết định số …/…/QĐ-UBND ngày …/…/… của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội; Căn cứ …; Xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của …(tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép)… ngày ... tháng ... năm …; Xét đề nghị của Trưởng phòng Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng và An toàn bức xạ. CHO PHÉP …(Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép)… Địa chỉ: ……………………………………………………………..…………. Số điện thoại: ……………………Fax: ………………………………………. Được phép: … (Ghi rõ tên công việc bức xạ, dùng thiết bị bức xạ hoặc nguồn bức xạ gì, mục đích công việc bức xạ)… Trong quá trình tiến hành công việc bức xạ, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định pháp luật và các điều kiện của Giấy phép. Giấy phép này … (Ghi rõ thời hạn theo quy định) …. Giấy phép này gia hạn/sửa đổi/cấp lại Giấy phép số... ngày... (Áp dụng cho trường hợp gia hạn/sửa đổi/cấp lại Giấy phép). # Nơi nhận: - Tên tổ chức, cá nhân; - … - Lưu: VT, TĐC&ATBX.; GIÁM ĐỐC (ký tên, chức vụ, đóng dấu).

CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA GIẤY PHÉP (Kèm theo Giấy phép số /GP-SKHCN ngày tháng năm của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội) ––––––––––––––––––––––– 1. Chỉ được phép tiến hành công việc bức xạ với nguồn bức xạ có các đặc trưng nêu tại phần kèm theo của Giấy phép này. 2. Trường hợp tiếp tục tiến hành công việc bức xạ sau thời hạn ghi trong Giấy phép này, phải làm thủ tục đề nghị gia hạn giấy phép theo quy định. 3. Trường hợp chuyển nhượng nguồn bức xạ cho tổ chức, cá nhân khác, phải báo cáo với cơ quan có thẩm quyền cấp phép. 4. Trường hợp xảy ra sự cố bức xạ, phải thông báo khẩn cấp cho các cơ quan liên quan và: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Phòng Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng và An toàn bức xạ) Địa chỉ: Khu liên cơ số 258 đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. 5. Tuân thủ, thực hiện đúng các yêu cầu về kiểm soát, bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp, chiếu xạ công chúng và các yêu cầu, điều kiện về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế. 6. Định kỳ hằng năm (trước ngày 15/12 hằng năm) hoặc khi có yêu cầu, tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải lập báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ theo nội dung quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Năng lượng nguyên tử, gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP

(Kèm theo Giấy phép số            /GP-SKHCN ngày      tháng      năm        của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội)

| STT | Tên thiết bị | Mã hiệu, số xêri | Hãng/Nơi/ Năm sản xuất | Thông số làm việc cực đại kV max, mA max/mAs max | Mục đích sử dụng, Địa điểm sử dụng, Sử dụng cố định hay di động | Các bộ phận của thiết bị |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Tên bộ phận | Hãng sản xuất | Mã hiệu | Số xêri |
| 1 |  |  |  |  |  | Bàn điều khiển |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Đầu bóng phát tia X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Bộ phận tăng sáng1 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  | … |  |  |  |

_________________

1 Chỉ áp dụng với thiết bị tăng sáng truyền hình.